## Example 1 (-H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
163.0255 | 163.0257 | -0.00025849 | -1.5856
163.0254 | 163.0257 | -0.0002924 | -1.7936
133.0512 | 133.0506 | 0.00054218 | 4.075
171.0306 | 171.0299 | 0.0006821 | 3.9882
171.0306 | 171.0299 | 0.00070955 | 4.1487
161.0462 | 161.0456 | 0.00065598 | 4.0733
163.0406 | 163.0401 | 0.00055113 | 3.3803
337.0552 | 337.0555 | -0.00022635 | -0.67155
128.0359 | 128.0353 | 0.00062406 | 4.8741
128.0359 | 128.0353 | 0.00060728 | 4.7431
263.1294 | 263.1289 | 0.00052139 | 1.9815
101.025 | 101.0244 | 0.00054327 | 5.3777
173.01 | 173.0092 | 0.00079672 | 4.6051
175.0255 | 175.0248 | 0.00068481 | 3.9126
175.0255 | 175.0248 | 0.00068078 | 3.8896
132.0308 | 132.0302 | 0.00060345 | 4.5706
121.03 | 121.0295 | 0.00046996 | 3.883
121.0299 | 121.0295 | 0.00043815 | 3.6202
191.0211 | 191.0197 | 0.0013162 | 6.8903
191.021 | 191.0197 | 0.0012581 | 6.5861
503.1635 | 503.1617 | 0.001777 | 3.5316
177.0412 | 177.0405 | 0.00072804 | 4.1123
209.0308 | 209.0303 | 0.00047066 | 2.2516
193.0512 | 193.0506 | 0.00053708 | 2.7821
115.0043 | 115.0037 | 0.00059356 | 5.1612
193.0355 | 193.0354 | 8.2777e-05 | 0.42882
193.0355 | 193.0354 | 9.8752e-05 | 0.51157
269.0459 | 269.0455 | 0.00042182 | 1.5678
269.0461 | 269.0455 | 0.00054341 | 2.0198
345.1351 | 345.1343 | 0.00076788 | 2.2249
345.1351 | 345.1343 | 0.00081496 | 2.3613
195.0512 | 195.051 | 0.00018186 | 0.93239
146.0465 | 146.0459 | 0.00055106 | 3.7732
131.0356 | 131.035 | 0.00059396 | 4.5328
89.0249 | 89.0244 | 0.00049859 | 5.6006
89.0249 | 89.0244 | 0.00051985 | 5.8394
89.0249 | 89.0244 | 0.00050482 | 5.6706
75.0093 | 75.0088 | 0.00052169 | 6.955
75.0093 | 75.0088 | 0.00052449 | 6.9923
72.9936 | 72.9931 | 0.0005059 | 6.9308
301.0724 | 301.0717 | 0.00062875 | 2.0884
103.0043 | 103.0037 | 0.00058036 | 5.6344
103.0043 | 103.0037 | 0.00058663 | 5.6952
315.0516 | 315.051 | 0.00058017 | 1.8415
285.0411 | 285.0404 | 0.00062711 | 2.2001
199.1711 | 199.1704 | 0.00077485 | 3.8904
130.088 | 130.0874 | 0.0006271 | 4.8206
145.0624 | 145.0619 | 0.00057292 | 3.9495
164.0723 | 164.0717 | 0.00054843 | 3.3426
421.0766 |  | 421.0766 | #DIV/0!
227.0334 | 227.0326 | 0.00077656 | 3.4205
308.0995 | 308.0987 | 0.00080607 | 2.6163
271.0617 | 271.0612 | 0.00048622 | 1.7938
143.1084 | 143.1078 | 0.00064223 | 4.4877
215.1658 | 215.1653 | 0.00051185 | 2.3789
130.9993 | 130.9986 | 0.00067927 | 5.1853
255.2338 | 255.233 | 0.0008086 | 3.1681
119.0356 | 119.0363 | -0.00071703 | -6.0236
119.0356 | 119.0363 | -0.00070937 | -5.9593
119.0356 | 119.0363 | -0.00074405 | -6.2506
87.0093 | 87.0088 | 0.00054692 | 6.2858
301.0358 | 301.0354 | 0.0003837 | 1.2746
151.0619 | 151.0612 | 0.00069808 | 4.6212
163.0619 | 163.0612 | 0.00066771 | 4.0948
259.0231 | 259.0224 | 0.00061765 | 2.3845
303.0517 | 303.051 | 0.00064211 | 2.1188
303.0517 | 303.051 | 0.00066455 | 2.1928
179.0567 | 179.0575 | -0.00070651 | -3.9457
283.0678 | 283.0684 | -0.00059795 | -2.1124
218.1038 | 218.1047 | -0.00092391 | -4.2361
167.0355 | 167.0355 | 4.2343e-05 | 0.2535
289.0722 | 289.0718 | 0.0004 | 1.3837

## Example 2 (+H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
102.0546 | 102.055 | -0.00037783 | -3.7022
104.0704 | 104.0706 | -0.00024333 | -2.3381
308.0618 | 308.0642 | -0.0024095 | -7.8215
308.0657 | 308.0642 | 0.0014424 | 4.682
308.0687 | 308.0642 | 0.0044876 | 14.5671
163.0594 | 163.0601 | -0.00066148 | -4.0567
227.069 | 227.0662 | 0.0027001 | 11.8914
133.0602 | 133.0608 | -0.00053784 | -4.0421
118.086 | 118.0863 | -0.00027664 | -2.3427
252.1081 | 252.1091 | -0.0010525 | -4.1749
221.094 | 221.0921 | 0.0019785 | 8.9489
298.0957 | 298.0968 | -0.0011091 | -3.7206
277.0311 | 277.0319 | -0.00077473 | -2.7965
265.1429 | 265.1435 | -0.00059727 | -2.2526
136.0615 | 136.0618 | -0.00027454 | -2.0178
136.0616 | 136.0618 | -0.00018417 | -1.3536
268.1032 | 268.104 | -0.00083036 | -3.0972
90.0545 | 90.055 | -0.0004056 | -4.5039
222.0969 | 222.0972 | -0.00034625 | -1.559
134.0447 | 134.0448 | -0.00012755 | -0.95158
134.0445 | 134.0448 | -0.00025727 | -1.9193
153.1269 | 153.1274 | -0.00051392 | -3.3562
244.0918 | 244.0928 | -0.0010365 | -4.2462
112.05 | 112.0505 | -0.00049532 | -4.4205
307.0809 | 307.0813 | -0.00033717 | -1.098
271.0595 | 271.0601 | -0.00059806 | -2.2064
347.1474 | 347.1489 | -0.0015227 | -4.3863
308.0903 | 308.0911 | -0.00081631 | -2.6496
308.0899 | 308.0911 | -0.0011831 | -3.8401
76.0389 | 76.0393 | -0.00044867 | -5.9005
152.0562 | 152.0567 | -0.00044048 | -2.8968
152.0562 | 152.0567 | -0.00049406 | -3.2492
284.0976 | 284.099 | -0.0013686 | -4.8173
205.1951 | 205.1951 | -1.2768e-05 | -0.062225
205.1951 | 205.1951 | 1.2106e-05 | 0.058997
317.0643 | 317.0656 | -0.0012454 | -3.9279
317.0645 | 317.0656 | -0.0010983 | -3.4641
287.0542 | 287.055 | -0.00077874 | -2.7128
120.0652 | 120.0655 | -0.00034391 | -2.8644
175.1186 | 175.119 | -0.00035124 | -2.0057
147.0763 | 147.0764 | -7.3501e-05 | -0.49975
132.1017 | 132.1019 | -0.00023142 | -1.7518
132.1017 | 132.1019 | -0.00025737 | -1.9482
147.1124 | 147.1128 | -0.00044739 | -3.0412
150.0579 | 150.0583 | -0.00039335 | -2.6213
150.0579 | 150.0583 | -0.00038606 | -2.5728
150.0579 | 150.0583 | -0.00047034 | -3.1344
166.0862 | 166.0863 | -3.9291e-05 | -0.23657
116.0703 | 116.0706 | -0.00026822 | -2.3109
106.0495 | 106.0499 | -0.00040996 | -3.8657
182.0809 | 182.0812 | -0.00023786 | -1.3063
182.0809 | 182.0812 | -0.00028301 | -1.5543
116.0341 | 116.0342 | -0.00013375 | -1.1527
116.0337 | 116.0342 | -0.00050669 | -4.3668
148.0604 | 148.0605 | -0.00010328 | -0.69756
132.0651 | 132.0655 | -0.00039785 | -3.0125
189.1231 | 189.1234 | -0.0002588 | -1.3684
189.123 | 189.1234 | -0.00034347 | -1.8161
273.0749 | 273.0758 | -0.00091166 | -3.3385
123.0548 | 123.0553 | -0.00050242 | -4.0829
124.0388 | 124.0393 | -0.00054265 | -4.3748
124.0407 | 124.0393 | 0.0013895 | 11.2021
217.1796 | 217.1798 | -0.00023178 | -1.0672
137.0592 | 137.0597 | -0.00051701 | -3.7721
127.0386 | 127.039 | -0.00041969 | -3.3036
127.0385 | 127.039 | -0.00043259 | -3.4052
170.0805 | 170.0812 | -0.00064973 | -3.8201
303.0487 | 303.05 | -0.0013231 | -4.3661
193.07 | 193.0707 | -0.00068506 | -3.5483
302.3051 | 302.3054 | -0.00025194 | -0.8334
183.0838 | 183.0863 | -0.002513 | -13.7259
126.0215 | 126.022 | -0.00042246 | -3.3523
126.0225 | 126.022 | 0.00055258 | 4.3848
138.0548 | 138.055 | -0.00019982 | -1.4474
113.0341 | 113.0346 | -0.00049441 | -4.374
113.034 | 113.0346 | -0.00053079 | -4.6958
245.076 | 245.0768 | -0.00085069 | -3.4711
245.0758 | 245.0768 | -0.00098588 | -4.0227
220.1178 | 220.1193 | -0.00146 | -6.6329

## Example 3 (+H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
123.08 | 123.0804 | -0.00046866 | -3.8078
505.1759 | 505.1763 | -0.00034808 | -0.68903
213.1024 | 213.1023 | 9.6442e-05 | 0.45256
102.0545 | 102.055 | -0.00042912 | -4.2047
102.0545 | 102.055 | -0.00045305 | -4.4393
282.1196 | 282.1197 | -0.0001186 | -0.42039
282.1189 | 282.1197 | -0.00083755 | -2.9688
298.1146 | 298.1143 | 0.00030066 | 1.0085
298.1134 | 298.1143 | -0.00087679 | -2.9411
333.2412 | 333.2424 | -0.0011885 | -3.5665
104.0702 | 104.0706 | -0.00038098 | -3.6607
110.0596 | 110.06 | -0.00043925 | -3.991
96.0439 | 96.0444 | -0.0004632 | -4.8227
301.1787 | 301.1798 | -0.0010619 | -3.5258
301.1786 | 301.1798 | -0.0011459 | -3.8047
198.0786 | 198.0761 | 0.0024829 | 12.5353
154.051 | 154.0499 | 0.0010727 | 6.9636
163.0595 | 163.0601 | -0.00064312 | -3.9441
150.077 | 150.0774 | -0.00046621 | -3.1064
150.0768 | 150.0774 | -0.00061623 | -4.106
133.0604 | 133.0608 | -0.00041403 | -3.1116
146.0806 | 146.0812 | -0.00053696 | -3.6758
146.0807 | 146.0812 | -0.00042345 | -2.8988
146.0919 | 146.0924 | -0.00049986 | -3.4215
174.0545 | 174.055 | -0.00050222 | -2.8854
118.0858 | 118.0863 | -0.00042361 | -3.5873
118.0859 | 118.0863 | -0.00038085 | -3.2252
252.1086 | 252.1091 | -0.000477 | -1.892
252.1084 | 252.1091 | -0.00067246 | -2.6673
221.0948 | 221.0921 | 0.0027405 | 12.3952
221.0951 | 221.0921 | 0.003001 | 13.5734
126.0658 | 126.0662 | -0.00043032 | -3.4135
126.0657 | 126.0662 | -0.00048064 | -3.8126
140.0337 | 140.0342 | -0.0004822 | -3.4435
140.0336 | 140.0342 | -0.00057742 | -4.1234
265.1428 | 265.1435 | -0.00068594 | -2.5871
285.0748 | 285.0758 | -0.00095209 | -3.3398
136.0613 | 136.0618 | -0.0004517 | -3.3198
136.0613 | 136.0618 | -0.00046056 | -3.3849
268.1035 | 268.104 | -0.00049982 | -1.8643
268.1033 | 268.104 | -0.0007771 | -2.8985
90.0545 | 90.055 | -0.00044753 | -4.9695
159.0505 | 159.0513 | -0.00074462 | -4.6816
180.0862 | 180.0866 | -0.00045449 | -2.5237
222.0964 | 222.0972 | -0.00081701 | -3.6786
149.0954 | 149.0961 | -0.00063306 | -4.246
149.0954 | 149.0961 | -0.00068007 | -4.5613
149.0955 | 149.0961 | -0.00062381 | -4.1839
94.0647 | 94.0651 | -0.00046012 | -4.8915
94.0647 | 94.0651 | -0.00042824 | -4.5526
134.0445 | 134.0448 | -0.00031106 | -2.3206
107.0487 | 107.0491 | -0.00047028 | -4.3931
123.0436 | 123.0441 | -0.00049803 | -4.0475
137.132 | 137.1325 | -0.00052741 | -3.846
153.1268 | 153.1274 | -0.00054635 | -3.5679
153.1268 | 153.1274 | -0.00054147 | -3.5361
151.1112 | 151.1118 | -0.00062077 | -4.108
291.0825 | 291.0863 | -0.0037323 | -12.8221
255.0645 | 255.0652 | -0.00069412 | -2.7213
149.0591 | 149.0597 | -0.00053739 | -3.6052
244.0919 | 244.0928 | -0.00094387 | -3.8669
112.0501 | 112.0505 | -0.00042252 | -3.7708
112.0502 | 112.0505 | -0.00038354 | -3.4229
255.0645 | 255.0652 | -0.00069004 | -2.7054
146.1171 | 146.1175 | -0.00049951 | -3.4186
373.2346 | 373.2373 | -0.0027748 | -7.4344
228.0973 | 228.0979 | -0.00063097 | -2.7662
179.0543 | 179.055 | -0.00069776 | -3.8969
260.0522 | 260.053 | -0.00082401 | -3.1686
106.0858 | 106.0863 | -0.00046069 | -4.3426
329.246 | 329.2475 | -0.0014836 | -4.5061
289.0699 | 289.0707 | -0.00078941 | -2.7309
165.0904 | 165.091 | -0.00055923 | -3.3874
271.0592 | 271.0601 | -0.00092798 | -3.4235
279.2308 | 279.2319 | -0.00106 | -3.7962
279.2308 | 279.2319 | -0.0010931 | -3.9148
279.2308 | 279.2319 | -0.0010887 | -3.899
133.049 | 133.0495 | -0.000573 | -4.3067
93.0542 | 93.0546 | -0.00046165 | -4.961
152.0561 | 152.0567 | -0.00055203 | -3.6304
152.0562 | 152.0567 | -0.00045181 | -2.9714
284.0987 | 284.099 | -0.00028173 | -0.99167
284.098 | 284.099 | -0.00093998 | -3.3086
112.0865 | 112.0869 | -0.00042604 | -3.801
112.0866 | 112.0869 | -0.00032004 | -2.8553
205.1943 | 205.1951 | -0.00080648 | -3.9303
137.0453 | 137.0458 | -0.00047384 | -3.4575
137.0453 | 137.0458 | -0.00045315 | -3.3066
118.0646 | 118.0651 | -0.00050162 | -4.2487
118.0646 | 118.0651 | -0.00053108 | -4.4982
118.0646 | 118.0651 | -0.00051967 | -4.4015
269.0873 | 269.0881 | -0.00077394 | -2.8762
269.0879 | 269.0881 | -0.0001129 | -0.41958
211.1321 | 211.1329 | -0.00082974 | -3.9299
287.0534 | 287.055 | -0.0015315 | -5.3353
120.0651 | 120.0655 | -0.00043074 | -3.5876
175.1185 | 175.119 | -0.00048667 | -2.7791
175.1185 | 175.119 | -0.0004474 | -2.5548
175.1187 | 175.119 | -0.00028434 | -1.6237
162.1119 | 162.1125 | -0.00053515 | -3.3011
147.0759 | 147.0764 | -0.00048833 | -3.3203
147.0761 | 147.0764 | -0.00036017 | -2.4489
281.2462 | 281.2475 | -0.0012733 | -4.5272
281.2463 | 281.2475 | -0.0011682 | -4.1536
132.1014 | 132.1019 | -0.00048358 | -3.6606
132.1015 | 132.1019 | -0.00042889 | -3.2467
191.1023 | 191.1026 | -0.00029793 | -1.559
150.0577 | 150.0583 | -0.00061016 | -4.0662
150.0581 | 150.0583 | -0.00022453 | -1.4963
166.0856 | 166.0863 | -0.00066696 | -4.0157
166.0858 | 166.0863 | -0.0004473 | -2.6932
130.0859 | 130.0863 | -0.00039241 | -3.0166
130.0858 | 130.0863 | -0.00046392 | -3.5662
116.0702 | 116.0706 | -0.00042089 | -3.6262
116.0702 | 116.0706 | -0.00040017 | -3.4476
106.0493 | 106.0499 | -0.00052336 | -4.9351
106.0494 | 106.0499 | -0.00047921 | -4.5187
182.0806 | 182.0812 | -0.00052272 | -2.8708
182.0805 | 182.0812 | -0.00071435 | -3.9232
243.0918 | 243.0877 | 0.0040926 | 16.836
135.0296 | 135.0288 | 0.00081991 | 6.0721
135.0296 | 135.0288 | 0.00079287 | 5.8718
195.0871 | 195.0863 | 0.00081262 | 4.1654
195.0873 | 195.0863 | 0.00099593 | 5.1051
179.1059 | 179.1067 | -0.00073214 | -4.0878
74.0708 | 74.0713 | -0.00051942 | -7.0124
148.06 | 148.0604 | -0.00046505 | -3.141
118.0495 | 118.0499 | -0.00041879 | -3.5476
189.1229 | 189.1234 | -0.00047971 | -2.5365
189.1228 | 189.1234 | -0.00058316 | -3.0835
273.0749 | 273.0758 | -0.0008657 | -3.1702
273.075 | 273.0758 | -0.00079599 | -2.9149
123.0548 | 123.0553 | -0.00046835 | -3.806
123.0548 | 123.0553 | -0.00051482 | -4.1836
124.0389 | 124.0393 | -0.0003709 | -2.9902
124.039 | 124.0393 | -0.00031356 | -2.5279
162.0755 | 162.0761 | -0.00057934 | -3.5745
162.0756 | 162.0761 | -0.00049747 | -3.0694
220.0807 | 220.0816 | -0.00087335 | -3.9683
255.2309 | 255.2319 | -0.00096082 | -3.7645
255.2309 | 255.2319 | -0.00099159 | -3.885
127.0386 | 127.039 | -0.00040292 | -3.1716
127.0385 | 127.039 | -0.00050997 | -4.0143
127.0386 | 127.039 | -0.00041672 | -3.2803
124.0407 | 124.0393 | 0.0014025 | 11.3067
168.0649 | 168.0655 | -0.00064663 | -3.8475
168.063 | 168.0655 | -0.002539 | -15.1075
193.07 | 193.0707 | -0.00071735 | -3.7155
301.2148 | 301.2162 | -0.0014099 | -4.6806
139.0385 | 139.039 | -0.00049523 | -3.5618
302.3041 | 302.3054 | -0.0012519 | -4.1411
119.0348 | 119.0339 | 0.00090258 | 7.5826
119.0348 | 119.0339 | 0.00093542 | 7.8584
183.0855 | 183.0863 | -0.00078468 | -4.2859
165.075 | 165.0758 | -0.00073623 | -4.4599
343.1224 | 343.1235 | -0.0010375 | -3.0236
126.0213 | 126.022 | -0.00065091 | -5.1651
126.0215 | 126.022 | -0.00040554 | -3.218
305.0645 | 305.0656 | -0.0010658 | -3.4938
243.0972 | 243.0976 | -0.00035782 | -1.4719
243.0966 | 243.0976 | -0.00092883 | -3.8208
127.0498 | 127.0502 | -0.0004063 | -3.1979
127.0497 | 127.0502 | -0.00051575 | -4.0595
138.0544 | 138.055 | -0.00051832 | -3.7544
205.0967 | 205.0971 | -0.00044025 | -2.1465
138.0909 | 138.0913 | -0.00047752 | -3.458
113.0342 | 113.0346 | -0.00038944 | -3.4453
113.0341 | 113.0346 | -0.00046543 | -4.1176
245.0779 | 245.0768 | 0.0010368 | 4.2307
245.0763 | 245.0768 | -0.00049587 | -2.0233
139.0496 | 139.0502 | -0.00056167 | -4.0393
153.0402 | 153.0407 | -0.00053944 | -3.5248
153.0391 | 153.0407 | -0.0015993 | -10.4501
285.0821 | 285.083 | -0.00083957 | -2.945
285.0825 | 285.083 | -0.0004335 | -1.5206
220.1173 | 220.1193 | -0.0019968 | -9.0714
220.1178 | 220.1193 | -0.0015217 | -6.9132

## Example 4 (-H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
296.1002 | 296.0997 | 0.00051539 | 1.7406
296.1003 | 296.0997 | 0.00057978 | 1.9581
151.0403 | 151.0401 | 0.00025611 | 1.6956
163.0252 | 163.0262 | -0.00099444 | -6.0999
103.0404 | 103.0401 | 0.00036107 | 3.5042
299.1652 | 299.1652 | 8.2788e-06 | 0.027673
299.1651 | 299.1652 | -0.00010736 | -0.35886
299.165 | 299.1652 | -0.00017545 | -0.58647
159.0303 | 159.0299 | 0.00040817 | 2.5666
153.0197 | 153.0193 | 0.00031978 | 2.0898
375.2905 | 375.2905 | 2.2826e-05 | 0.060823
171.0279 | 171.0299 | -0.0020217 | -11.8208
161.0459 | 161.0456 | 0.00038347 | 2.3811
121.0298 | 121.0295 | 0.00027325 | 2.2577
225.0521 | 225.0517 | 0.00039001 | 1.733
102.0562 | 102.0561 | 0.00012782 | 1.2524
135.0454 | 135.0451 | 0.00029028 | 2.1495
121.0298 | 121.0295 | 0.00029415 | 2.4304
121.0299 | 121.0295 | 0.00039171 | 3.2365
129.0562 | 129.0557 | 0.00050346 | 3.9011
128.0357 | 128.0353 | 0.00041862 | 3.2696
128.0357 | 128.0353 | 0.00034536 | 2.6974
283.0611 | 283.0612 | -7.4827e-05 | -0.26435
101.0247 | 101.0244 | 0.00032841 | 3.2508
134.0475 | 134.0472 | 0.0002672 | 1.9933
134.0476 | 134.0472 | 0.00035488 | 2.6474
266.0899 | 266.0895 | 0.00039083 | 1.4688
266.0896 | 266.0895 | 0.00013159 | 0.49455
145.051 | 145.0506 | 0.00032816 | 2.2624
157.037 | 157.0367 | 0.0002432 | 1.5487
145.0147 | 145.0143 | 0.00040651 | 2.8032
220.0829 | 220.0827 | 0.00025785 | 1.1716
175.0251 | 175.0248 | 0.0003089 | 1.7649
449.1085 | 449.1089 | -0.0004172 | -0.92894
187.0978 | 187.0976 | 0.0002625 | 1.403
121.0298 | 121.0295 | 0.00025915 | 2.1412
121.0297 | 121.0295 | 0.00019982 | 1.651
289.0677 | 289.0717 | -0.003987 | -13.7923
289.0694 | 289.0717 | -0.0023278 | -8.0527
109.0298 | 109.0295 | 0.00032065 | 2.9409
253.0506 | 253.0506 | -5.53e-05 | -0.21853
191.0201 | 191.0197 | 0.00034834 | 1.8236
191.0201 | 191.0197 | 0.00033172 | 1.7366
242.0783 | 242.0782 | 5.6834e-05 | 0.23477
503.1604 | 503.1617 | -0.0013519 | -2.6868
503.1658 | 503.1617 | 0.0040945 | 8.1376
253.0506 | 253.0506 | -5.7271e-05 | -0.22632
226.0835 | 226.0833 | 0.00015522 | 0.68657
227.0678 | 227.0673 | 0.00040726 | 1.7936
227.0661 | 227.0673 | -0.0012774 | -5.6256
227.0677 | 227.0673 | 0.00039546 | 1.7416
177.0408 | 177.0405 | 0.00033581 | 1.8968
327.2331 | 327.233 | 0.00010308 | 0.31501
269.0454 | 269.0455 | -8.0225e-05 | -0.29819
289.0721 | 289.0717 | 0.00040449 | 1.3993
287.0562 | 287.0561 | 7.4878e-05 | 0.26085
285.0405 | 285.0404 | 3.0102e-05 | 0.1056
115.0041 | 115.0037 | 0.00037655 | 3.2742
115.0041 | 115.0037 | 0.00039918 | 3.471
193.0356 | 193.0354 | 0.00024778 | 1.2836
269.0456 | 269.0455 | 7.406e-05 | 0.27527
345.1344 | 345.1343 | 5.6905e-05 | 0.16488
195.0513 | 195.051 | 0.000234 | 1.1997
146.0462 | 146.0459 | 0.00028376 | 1.943
131.0353 | 131.035 | 0.00028652 | 2.1866
89.0248 | 89.0244 | 0.00035741 | 4.0148
89.0247 | 89.0244 | 0.0002562 | 2.8779
105.0196 | 105.0193 | 0.00030945 | 2.9466
464.3017 | 464.3018 | -1.6482e-05 | -0.035499
75.0091 | 75.0088 | 0.00034367 | 4.5818
150.0426 | 150.0421 | 0.000429 | 2.8592
150.0424 | 150.0421 | 0.00029693 | 1.979
282.0847 | 282.0844 | 0.0003434 | 1.2174
282.0846 | 282.0844 | 0.00016662 | 0.59068
447.0934 | 447.0933 | 9.6128e-05 | 0.21501
135.0317 | 135.0312 | 0.00042822 | 3.1713
135.0314 | 135.0312 | 0.00022178 | 1.6424
135.0306 | 135.0312 | -0.00066601 | -4.9323
267.0734 | 267.0735 | -5.7348e-05 | -0.21473
267.0727 | 267.0735 | -0.00075595 | -2.8305
285.0404 | 285.0404 | -5.27e-05 | -0.18488
335.2227 | 335.2228 | -0.00011531 | -0.34397
335.2227 | 335.2228 | -6.9712e-05 | -0.20796
145.0622 | 145.0619 | 0.00036992 | 2.5501
189.0884 | 189.0881 | 0.00029541 | 1.5623
104.0357 | 104.0353 | 0.00036334 | 3.4924
118.0513 | 118.051 | 0.00034578 | 2.9291
285.0406 | 285.0404 | 0.00016329 | 0.57286
133.0159 | 133.0143 | 0.001599 | 12.0211
245.0937 | 245.0932 | 0.0005036 | 2.0547
187.1092 | 187.1088 | 0.00038305 | 2.0472
187.109 | 187.1088 | 0.00022055 | 1.1787
271.0612 | 271.0612 | 1.2944e-05 | 0.047753
271.061 | 271.0612 | -0.00019967 | -0.73662
215.1653 | 215.1653 | 6.6887e-05 | 0.31087
253.2175 | 253.2173 | 0.00014923 | 0.58933
135.0453 | 135.0451 | 0.00016466 | 1.2193
163.0402 | 163.0401 | 0.000105 | 0.64399
125.0247 | 125.0244 | 0.0003016 | 2.4123
119.0353 | 119.0363 | -0.0010338 | -8.6844
87.009 | 87.0088 | 0.00023725 | 2.7267
87.0091 | 87.0088 | 0.0003206 | 3.6847
87.0091 | 87.0088 | 0.00036105 | 4.1496
71.0141 | 71.0139 | 0.00028415 | 4.0013
301.0354 | 301.0354 | -4.668e-05 | -0.15506
191.0564 | 191.0561 | 0.00032885 | 1.7212
137.0247 | 137.0244 | 0.00030683 | 2.2392
173.0823 | 173.0819 | 0.00038738 | 2.2381
117.0197 | 117.0193 | 0.00036299 | 3.1019
117.0196 | 117.0193 | 0.00029034 | 2.4811
181.072 | 181.0717 | 0.00022787 | 1.2584
163.0615 | 163.0612 | 0.00028188 | 1.7287
341.1089 | 341.1089 | -1.4723e-05 | -0.043162
179.0563 | 179.0561 | 0.00021761 | 1.2153
179.0564 | 179.0561 | 0.00027683 | 1.5461
149.0459 | 149.0455 | 0.00034765 | 2.3325
124.0078 | 124.0074 | 0.00038493 | 3.1041
303.051 | 303.051 | 5.7503e-06 | 0.018975
303.0512 | 303.051 | 0.00013047 | 0.43052
241.0832 | 241.083 | 0.00023535 | 0.97623
241.0834 | 241.083 | 0.00041236 | 1.7105
125.036 | 125.0357 | 0.00039595 | 3.1667
125.036 | 125.0357 | 0.00036284 | 2.9019
111.0204 | 111.02 | 0.00039932 | 3.5969
111.0203 | 111.02 | 0.00030453 | 2.743
243.0626 | 243.0623 | 0.00038432 | 1.5811
243.0624 | 243.0623 | 0.00015594 | 0.64156
151.0266 | 151.0262 | 0.00043085 | 2.8528
151.0264 | 151.0262 | 0.00024443 | 1.6185
283.0687 | 283.0684 | 0.0002864 | 1.0118
283.0683 | 283.0684 | -9.3862e-05 | -0.33159

## Example 5 (-H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
163.0252 | 163.0262 | -0.00091486 | -5.6118
159.0304 | 159.0299 | 0.00048656 | 3.0596
102.0564 | 102.0561 | 0.00029904 | 2.9302
163.0408 | 163.0401 | 0.00076379 | 4.6847
121.0301 | 121.0295 | 0.00060362 | 4.9873
128.0358 | 128.0353 | 0.00045704 | 3.5696
128.0361 | 128.0353 | 0.00076734 | 5.9932
173.0099 | 173.0092 | 0.00070041 | 4.0484
134.0476 | 134.0472 | 0.00035165 | 2.6234
346.0562 | 346.0558 | 0.00034416 | 0.99451
88.0407 | 88.0404 | 0.00034535 | 3.9227
145.0148 | 145.0143 | 0.00056813 | 3.9177
175.0253 | 175.0248 | 0.00047564 | 2.7176
132.0307 | 132.0302 | 0.00042994 | 3.2564
187.0982 | 187.0976 | 0.00064762 | 3.4614
179.0356 | 179.035 | 0.00058876 | 3.2885
289.0699 | 289.0717 | -0.0018018 | -6.2331
353.089 | 353.0878 | 0.0012081 | 3.4215
253.0515 | 253.0506 | 0.00082731 | 3.2694
191.0202 | 191.0197 | 0.00043655 | 2.2853
191.0204 | 191.0197 | 0.00071253 | 3.7302
242.0803 | 242.0782 | 0.0020462 | 8.4528
184.9861 | 184.9857 | 0.00048599 | 2.6272
177.0408 | 177.0405 | 0.00032235 | 1.8208
177.041 | 177.0405 | 0.00057281 | 3.2355
229.0122 | 229.0119 | 0.00028195 | 1.2312
209.0306 | 209.0303 | 0.00034142 | 1.6334
193.0512 | 193.0506 | 0.00054755 | 2.8363
115.0042 | 115.0037 | 0.00052484 | 4.5636
193.0356 | 193.0354 | 0.0002423 | 1.2552
269.0466 | 269.0455 | 0.0010296 | 3.827
195.0513 | 195.051 | 0.00022679 | 1.1627
146.0463 | 146.0459 | 0.00036863 | 2.5241
131.0354 | 131.035 | 0.0004467 | 3.409
306.077 | 306.0765 | 0.00047521 | 1.5526
306.0775 | 306.0765 | 0.00098923 | 3.232
89.0249 | 89.0244 | 0.00043889 | 4.93
105.0197 | 105.0193 | 0.00040419 | 3.8487
75.0092 | 75.0088 | 0.0004131 | 5.5073
447.0945 | 447.0933 | 0.0012001 | 2.6843
103.0041 | 103.0037 | 0.00041742 | 4.0525
135.0302 | 135.0312 | -0.00097586 | -7.2269
267.0725 | 267.0735 | -0.0010387 | -3.8891
267.0724 | 267.0735 | -0.0010647 | -3.9867
129.0199 | 129.0193 | 0.00059636 | 4.6222
285.0415 | 285.0404 | 0.0010447 | 3.6651
145.0623 | 145.0619 | 0.00039328 | 2.7111
164.0725 | 164.0717 | 0.00080353 | 4.8974
104.0356 | 104.0353 | 0.00028333 | 2.7234
133.0148 | 133.0143 | 0.00054325 | 4.0842
421.0742 | 421.0776 | -0.0034529 | -8.2
281.2495 | 281.2486 | 0.00086824 | 3.0871
155.0103 | 155.0098 | 0.00046171 | 2.9786
88.9884 | 88.988 | 0.00037219 | 4.1825
88.9885 | 88.988 | 0.00049672 | 5.5818
88.9885 | 88.988 | 0.00049386 | 5.5497
166.9756 | 166.9751 | 0.00049965 | 2.9923
119.0354 | 119.0363 | -0.00095105 | -7.9896
87.0092 | 87.0088 | 0.00043662 | 5.0181
71.0142 | 71.0139 | 0.00036045 | 5.0757
301.0364 | 301.0354 | 0.001012 | 3.3618
191.0565 | 191.0561 | 0.00037652 | 1.9708
173.0459 | 173.0455 | 0.00037576 | 2.1715
223.0618 | 223.0612 | 0.00053708 | 2.4077
171.0068 | 171.0064 | 0.00042531 | 2.4871
101.0249 | 101.0244 | 0.00045836 | 4.5371
117.0199 | 117.0193 | 0.00059529 | 5.0871
341.1095 | 341.1089 | 0.00053135 | 1.5577
259.0229 | 259.0224 | 0.00045811 | 1.7686
179.0566 | 179.0561 | 0.00050877 | 2.8414
149.046 | 149.0455 | 0.0004829 | 3.2399
111.0204 | 111.02 | 0.0004161 | 3.7479
565.0442 | 565.0478 | -0.0035723 | -6.3222
565.0444 | 565.0478 | -0.003365 | -5.9553
565.0445 | 565.0478 | -0.0032821 | -5.8085
323.0292 | 323.0286 | 0.00059885 | 1.8538
431.0993 | 431.0983 | 0.00096987 | 2.2498
218.1043 | 218.1047 | -0.00038891 | -1.7832

## Example 6 (+H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
123.08 | 123.0804 | -0.00044842 | -3.6433
109.0757 | 109.076 | -0.0002995 | -2.7458
102.0546 | 102.055 | -0.00037339 | -3.6587
104.0703 | 104.0706 | -0.0003254 | -3.1268
110.0597 | 110.06 | -0.00032918 | -2.9909
153.0541 | 153.0546 | -0.0005199 | -3.3968
96.044 | 96.0444 | -0.00035701 | -3.7171
167.0697 | 167.0703 | -0.00059635 | -3.5695
155.0334 | 155.0339 | -0.00046541 | -3.002
198.0757 | 198.0761 | -0.00041702 | -2.1054
154.0493 | 154.0499 | -0.00056334 | -3.6569
163.0597 | 163.0601 | -0.00042236 | -2.5902
150.0771 | 150.0774 | -0.00035985 | -2.3978
133.0603 | 133.0608 | -0.00047463 | -3.567
146.0807 | 146.0812 | -0.00045777 | -3.1337
146.092 | 146.0924 | -0.00045949 | -3.1452
184.0598 | 184.0604 | -0.00064023 | -3.4784
184.0598 | 184.0604 | -0.00061343 | -3.3328
118.0859 | 118.0863 | -0.00035556 | -3.011
252.1075 | 252.1091 | -0.0016396 | -6.5035
252.1086 | 252.1091 | -0.00048917 | -1.9403
221.0916 | 221.0921 | -0.00047749 | -2.1597
126.0657 | 126.0662 | -0.00047401 | -3.76
298.096 | 298.0968 | -0.00083751 | -2.8095
277.0314 | 277.0319 | -0.00049047 | -1.7705
103.0386 | 103.039 | -0.00036356 | -3.5284
136.0614 | 136.0618 | -0.00041273 | -3.0334
348.0671 | 348.0704 | -0.0033038 | -9.4918
348.071 | 348.0704 | 0.00063446 | 1.8228
348.0713 | 348.0704 | 0.00096032 | 2.759
268.1036 | 268.104 | -0.00046679 | -1.7411
268.1035 | 268.104 | -0.00056543 | -2.109
90.0545 | 90.055 | -0.00040007 | -4.4425
94.0648 | 94.0651 | -0.00035315 | -3.7543
94.0648 | 94.0651 | -0.00036206 | -3.8491
177.0389 | 177.0394 | -0.00046829 | -2.6451
134.0444 | 134.0448 | -0.00042985 | -3.2068
355.103 | 355.1024 | 0.00057895 | 1.6304
255.0644 | 255.0652 | -0.00076889 | -3.0145
176.1021 | 176.103 | -0.00082522 | -4.686
179.048 | 179.0485 | -0.00051709 | -2.888
244.0922 | 244.0928 | -0.00061892 | -2.5356
112.0502 | 112.0505 | -0.00031783 | -2.8365
186.9997 | 187.0002 | -0.00055793 | -2.9836
175.0233 | 175.0237 | -0.00043979 | -2.5127
146.117 | 146.1175 | -0.00050657 | -3.4669
154.0858 | 154.0863 | -0.00049157 | -3.1902
231.0263 | 231.0265 | -0.00015261 | -0.66059
307.0832 | 307.0813 | 0.0019093 | 6.2176
195.0645 | 195.0652 | -0.00064358 | -3.2993
287.0541 | 287.055 | -0.00085931 | -2.9936
287.0541 | 287.055 | -0.00088037 | -3.0669
171.0283 | 171.0288 | -0.00049286 | -2.8817
171.0284 | 171.0288 | -0.00038604 | -2.2572
171.0283 | 171.0288 | -0.00044272 | -2.5885
171.0282 | 171.0288 | -0.00055245 | -3.2301
133.0491 | 133.0495 | -0.00042553 | -3.1983
133.0491 | 133.0495 | -0.00043244 | -3.2502
308.0904 | 308.0911 | -0.00071619 | -2.3246
308.0904 | 308.0911 | -0.00067657 | -2.196
93.0542 | 93.0546 | -0.00039897 | -4.2875
76.0389 | 76.0393 | -0.000372 | -4.8922
131.1286 | 131.1291 | -0.00043998 | -3.3553
152.0562 | 152.0567 | -0.00048259 | -3.1738
284.0987 | 284.099 | -0.000264 | -0.92925
284.0984 | 284.099 | -0.00056457 | -1.9872
169.049 | 169.0495 | -0.00056645 | -3.3508
169.049 | 169.0495 | -0.00052169 | -3.086
449.1066 | 449.1079 | -0.0013119 | -2.9211
137.0454 | 137.0458 | -0.00041538 | -3.031
137.0455 | 137.0458 | -0.00026779 | -1.954
269.0878 | 269.0881 | -0.00029937 | -1.1125
120.0649 | 120.0655 | -0.00061286 | -5.1043
162.1119 | 162.1125 | -0.00054375 | -3.3542
147.076 | 147.0764 | -0.00045003 | -3.0598
156.0763 | 156.0768 | -0.00049031 | -3.1414
132.1015 | 132.1019 | -0.0004322 | -3.2717
147.1124 | 147.1128 | -0.00045727 | -3.1083
150.0578 | 150.0583 | -0.0004955 | -3.302
150.0579 | 150.0583 | -0.00046064 | -3.0698
166.0858 | 166.0863 | -0.0004299 | -2.5884
130.0858 | 130.0863 | -0.00044834 | -3.4465
116.0704 | 116.0706 | -0.00022443 | -1.9335
106.0494 | 106.0499 | -0.00042685 | -4.025
182.0807 | 182.0812 | -0.00049543 | -2.7209
116.0341 | 116.0342 | -0.0001165 | -1.004
423.0915 | 423.0922 | -0.00072055 | -1.703
190.0705 | 190.071 | -0.00051194 | -2.6934
190.0706 | 190.071 | -0.00043743 | -2.3014
148.06 | 148.0604 | -0.00046832 | -3.163
132.0651 | 132.0655 | -0.00043831 | -3.3189
310.1133 | 310.1133 | 3.2244e-05 | 0.10397
131.1175 | 131.1179 | -0.00041076 | -3.1328
189.1228 | 189.1234 | -0.00055284 | -2.9232
189.1592 | 189.1598 | -0.00052055 | -2.7519
123.0549 | 123.0553 | -0.00038363 | -3.1175
123.055 | 123.0553 | -0.00028169 | -2.2891
124.0388 | 124.0393 | -0.00050798 | -4.0953
124.0389 | 124.0393 | -0.00042815 | -3.4517
162.0756 | 162.0761 | -0.00046595 | -2.8749
162.0757 | 162.0761 | -0.00038392 | -2.3688
132.1016 | 132.1019 | -0.00034364 | -2.6013
186.0159 | 186.0162 | -0.00029726 | -1.598
290.1345 | 290.1347 | -0.00021003 | -0.7239
127.0386 | 127.039 | -0.00036205 | -2.8499
140.9944 | 140.9947 | -0.00037892 | -2.6875
168.0648 | 168.0655 | -0.00074135 | -4.4111
169.0967 | 169.0972 | -0.00048086 | -2.8437
169.0967 | 169.0972 | -0.00048546 | -2.8709
170.0807 | 170.0812 | -0.00048496 | -2.8513
170.0807 | 170.0812 | -0.00044725 | -2.6296
193.0701 | 193.0707 | -0.0005514 | -2.8559
130.0648 | 130.0651 | -0.00029364 | -2.2576
225.075 | 225.0758 | -0.00077243 | -3.4319
173.0205 | 173.021 | -0.00050792 | -2.9356
146.1647 | 146.1652 | -0.00044305 | -3.0311
302.3045 | 302.3054 | -0.00087689 | -2.9007
302.3047 | 302.3054 | -0.00066549 | -2.2014
119.0345 | 119.0339 | 0.00058997 | 4.9563
119.0348 | 119.0339 | 0.00093014 | 7.8141
183.084 | 183.0863 | -0.0022759 | -12.4306
183.084 | 183.0863 | -0.0023317 | -12.7356
261.0363 | 261.037 | -0.00065123 | -2.4948
127.0499 | 127.0502 | -0.00033559 | -2.6414
138.0546 | 138.055 | -0.0004044 | -2.9293
205.0966 | 205.0971 | -0.00055688 | -2.7152
138.0909 | 138.0913 | -0.00042319 | -3.0646
138.091 | 138.0913 | -0.00036063 | -2.6116
113.0342 | 113.0346 | -0.00032763 | -2.8985
139.0497 | 139.0502 | -0.00052503 | -3.7759
433.1115 | 433.1129 | -0.001416 | -3.2693
220.1175 | 220.1193 | -0.0018203 | -8.2696
220.1174 | 220.1193 | -0.0018388 | -8.3538

## Example 7 (+H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
123.0797 | 123.0804 | -0.00070463 | -5.725
213.1011 | 213.1023 | -0.0011516 | -5.4038
102.0543 | 102.055 | -0.00064539 | -6.324
102.0543 | 102.055 | -0.00068469 | -6.709
180.1009 | 180.1019 | -0.00096899 | -5.3802
180.1039 | 180.1019 | 0.0020269 | 11.2544
150.0766 | 150.0774 | -0.00079239 | -5.2799
298.1122 | 298.1143 | -0.0021279 | -7.1379
298.1125 | 298.1143 | -0.0018092 | -6.0687
153.0537 | 153.0546 | -0.00090694 | -5.9256
110.0594 | 110.06 | -0.00066041 | -6.0004
110.0593 | 110.06 | -0.00069388 | -6.3046
153.0537 | 153.0546 | -0.0009077 | -5.9306
153.0563 | 153.0546 | 0.0017026 | 11.1239
96.0438 | 96.0444 | -0.00062524 | -6.5099
301.1782 | 301.1798 | -0.001543 | -5.1231
301.1783 | 301.1798 | -0.0015119 | -5.02
301.1782 | 301.1798 | -0.0015484 | -5.1412
301.1786 | 301.1798 | -0.0011544 | -3.833
154.049 | 154.0499 | -0.0008664 | -5.6241
165.0537 | 165.0546 | -0.00087128 | -5.2787
165.0566 | 165.0546 | 0.0019706 | 11.9392
148.0748 | 148.0757 | -0.00085598 | -5.7807
227.069 | 227.0662 | 0.0027985 | 12.3247
138.0542 | 138.055 | -0.00076159 | -5.5166
190.0488 | 190.0499 | -0.0010755 | -5.659
137.0589 | 137.0597 | -0.00078113 | -5.6992
123.0432 | 123.0441 | -0.00089044 | -7.2368
123.0447 | 123.0441 | 0.00063808 | 5.1858
139.0382 | 139.039 | -0.00074073 | -5.3275
168.0642 | 168.0655 | -0.0012769 | -7.5974
127.0494 | 127.0502 | -0.00077463 | -6.0971
118.0856 | 118.0863 | -0.000639 | -5.4113
118.0869 | 118.0863 | 0.00066718 | 5.6499
252.1075 | 252.1091 | -0.0016359 | -6.4887
252.1076 | 252.1091 | -0.0015204 | -6.0306
221.0909 | 221.0921 | -0.0011505 | -5.2035
265.1416 | 265.1435 | -0.0018675 | -7.0433
265.1416 | 265.1435 | -0.0018361 | -6.9249
136.061 | 136.0618 | -0.00076062 | -5.5903
136.061 | 136.0618 | -0.00080108 | -5.8876
268.1026 | 268.104 | -0.0014685 | -5.4774
268.1027 | 268.104 | -0.0013712 | -5.1143
162.0752 | 162.0761 | -0.00084289 | -5.2006
94.0645 | 94.0651 | -0.00064895 | -6.8989
134.0441 | 134.0448 | -0.00069595 | -5.1919
189.1111 | 189.1121 | -0.0010169 | -5.3772
107.0484 | 107.0491 | -0.00071706 | -6.6984
90.0543 | 90.055 | -0.00063616 | -7.0642
137.1317 | 137.1325 | -0.00076256 | -5.5607
153.1266 | 153.1274 | -0.00076346 | -4.9858
153.1265 | 153.1274 | -0.00083922 | -5.4805
153.1267 | 153.1274 | -0.0007221 | -4.7157
205.194 | 205.1951 | -0.0011078 | -5.3987
205.194 | 205.1951 | -0.0010882 | -5.3034
111.0435 | 111.0441 | -0.00057588 | -5.1861
111.0435 | 111.0441 | -0.0005796 | -5.2195
176.1022 | 176.103 | -0.00075599 | -4.2929
361.1989 | 361.201 | -0.0021098 | -5.8411
244.0955 | 244.0928 | 0.0026982 | 11.0539
112.0499 | 112.0505 | -0.00068879 | -6.1471
146.1168 | 146.1175 | -0.00071669 | -4.9049
146.1168 | 146.1175 | -0.00075499 | -5.167
228.1006 | 228.0979 | 0.0027572 | 12.088
307.0796 | 307.0813 | -0.0016404 | -5.342
165.0901 | 165.091 | -0.0008991 | -5.4461
195.0637 | 195.0652 | -0.0014416 | -7.3903
287.0534 | 287.055 | -0.0015478 | -5.3922
279.2306 | 279.2319 | -0.0012354 | -4.4242
347.1466 | 347.1489 | -0.0023162 | -6.672
148.0597 | 148.0605 | -0.00075981 | -5.1317
152.0559 | 152.0567 | -0.00083038 | -5.461
152.0558 | 152.0567 | -0.0008604 | -5.6584
131.1059 | 131.1067 | -0.00077598 | -5.9187
110.0282 | 110.027 | 0.001172 | 10.6515
118.0645 | 118.0651 | -0.00067533 | -5.72
118.0645 | 118.0651 | -0.00066803 | -5.6581
162.0912 | 162.0913 | -9.4255e-05 | -0.58149
211.131 | 211.1329 | -0.0018754 | -8.8825
211.1318 | 211.1329 | -0.0010399 | -4.9255
211.1314 | 211.1329 | -0.0014794 | -7.0071
209.0911 | 209.0921 | -0.0009795 | -4.6845
343.127 | 343.1235 | 0.0035574 | 10.3678
175.1181 | 175.119 | -0.00085776 | -4.8982
162.1116 | 162.1125 | -0.00083364 | -5.1423
132.1012 | 132.1019 | -0.00067652 | -5.1212
132.1012 | 132.1019 | -0.00073403 | -5.5565
147.0756 | 147.0764 | -0.00077932 | -5.2987
166.0853 | 166.0863 | -0.00091245 | -5.4938
166.0855 | 166.0863 | -0.00076999 | -4.6361
116.07 | 116.0706 | -0.00062253 | -5.3634
106.0493 | 106.0499 | -0.00060244 | -5.6808
120.0649 | 120.0655 | -0.00062981 | -5.2456
182.0802 | 182.0812 | -0.00092581 | -5.0846
243.0864 | 243.0877 | -0.0012543 | -5.1598
225.1456 | 225.1485 | -0.0029773 | -13.2239
225.1474 | 225.1485 | -0.0010881 | -4.8326
179.1058 | 179.1067 | -0.00091035 | -5.0827
179.1058 | 179.1067 | -0.00091266 | -5.0956
181.0683 | 181.0707 | -0.0023224 | -12.8259
273.0743 | 273.0758 | -0.0015074 | -5.52
273.0796 | 273.0758 | 0.0038449 | 14.0798
170.0802 | 170.0812 | -0.00098585 | -5.7964
145.1215 | 145.1223 | -0.00076763 | -5.2896
145.1215 | 145.1223 | -0.00076031 | -5.2391
290.1371 | 290.1347 | 0.0024155 | 8.3255
127.0382 | 127.039 | -0.00073502 | -5.7858
127.0382 | 127.039 | -0.00075568 | -5.9484
140.9952 | 140.9947 | 0.00044963 | 3.189
124.0404 | 124.0393 | 0.0011025 | 8.8882
124.0386 | 124.0393 | -0.0007576 | -6.1077
124.0408 | 124.0393 | 0.0015062 | 12.1429
168.0283 | 168.0291 | -0.00084815 | -5.0477
130.0644 | 130.0651 | -0.00072365 | -5.5637
130.0644 | 130.0651 | -0.00074318 | -5.7139
421.1469 | 421.1493 | -0.0023434 | -5.5643
177.1013 | 177.1022 | -0.00096674 | -5.4586
225.0745 | 225.0758 | -0.00132 | -5.8648
302.3042 | 302.3054 | -0.0011819 | -3.9097
175.0955 | 175.0965 | -0.00095782 | -5.4702
119.0345 | 119.0339 | 0.00059831 | 5.0264
119.0343 | 119.0339 | 0.0004242 | 3.5637
183.064 | 183.0653 | -0.0012424 | -6.7865
183.0669 | 183.0653 | 0.001623 | 8.8656
183.068 | 183.0653 | 0.0027206 | 14.8615
199.0586 | 199.0601 | -0.0014506 | -7.2873
151.0257 | 151.0237 | 0.0019727 | 13.0621
151.0223 | 151.0237 | -0.0014016 | -9.2808
151.0234 | 151.0237 | -0.00027715 | -1.8351
151.0249 | 151.0237 | 0.0011836 | 7.8372
127.0495 | 127.0502 | -0.00074471 | -5.8616
138.0543 | 138.055 | -0.0006933 | -5.0219
138.0542 | 138.055 | -0.00079769 | -5.7781
205.0963 | 205.0971 | -0.00087376 | -4.2602
138.0906 | 138.0913 | -0.00077329 | -5.5999
139.0497 | 139.0502 | -0.00048968 | -3.5216
153.0387 | 153.0407 | -0.00204 | -13.3299
153.0391 | 153.0407 | -0.0016181 | -10.5729

## Example 8 (-H)
Measured m/z | Theoretical m/z | MZ Error Before Calibration | PPM Error Before Calibration
180.0689 | 180.0666 | 0.0023244 | 12.9084
87.0092 | 87.0088 | 0.00043447 | 4.9934
75.0092 | 75.0088 | 0.0004594 | 6.1247
121.03 | 121.0295 | 0.00046817 | 3.8682
191.0201 | 191.0197 | 0.0003462 | 1.8124
102.0565 | 102.056 | 0.00040812 | 3.9989
419.1351 | 419.1347 | 0.00038154 | 0.9103
285.0409 | 285.0404 | 0.00044334 | 1.5553
103.0041 | 103.0037 | 0.00046665 | 4.5304
173.0825 | 173.0819 | 0.00054216 | 3.1324
121.0311 | 121.0295 | 0.001579 | 13.0468
163.0405 | 163.0401 | 0.0004338 | 2.6607
265.1243 | 265.1234 | 0.00088136 | 3.3244
259.0254 | 259.0224 | 0.0029355 | 11.3331
421.0778 | 421.0776 | 0.00018254 | 0.4335
362.0517 | 362.0507 | 0.0010234 | 2.8267
161.0248 | 161.0244 | 0.00035297 | 2.1921
449.1093 | 449.1089 | 0.00042839 | 0.95386
129.0198 | 129.0193 | 0.0005005 | 3.8793
167.0354 | 167.035 | 0.00046082 | 2.7588
130.0524 | 130.051 | 0.0014309 | 11.0027
419.1351 | 419.1347 | 0.00033198 | 0.79205
137.025 | 137.0244 | 0.00058506 | 4.2697
353.0881 | 353.0878 | 0.00028628 | 0.81078
223.0616 | 223.0612 | 0.00039635 | 1.7769
133.0521 | 133.0506 | 0.0014738 | 11.0768
75.0092 | 75.0088 | 0.00041261 | 5.5009
145.0513 | 145.0506 | 0.00063695 | 4.3912
102.0193 | 102.0197 | -0.00033228 | -3.257
105.0199 | 105.0193 | 0.00056501 | 5.38
387.1297 | 387.1296 | 4.7317e-05 | 0.12222
88.9885 | 88.988 | 0.00048146 | 5.4104
253.0475 | 253.0506 | -0.003144 | -12.4245
135.0455 | 135.0451 | 0.00041119 | 3.0448
239.0201 | 239.0166 | 0.0035513 | 14.858
199.1711 | 199.1704 | 0.00079566 | 3.9949
563.0689 | 563.0685 | 0.00041988 | 0.74571
161.0247 | 161.0244 | 0.00032196 | 1.9995
146.0465 | 146.0459 | 0.00053877 | 3.689
75.0091 | 75.0088 | 0.00035101 | 4.6797
449.1092 | 449.1089 | 0.00032414 | 0.72174
197.0459 | 197.0455 | 0.0003275 | 1.6621
128.0359 | 128.0353 | 0.00063228 | 4.9384
159.0669 | 159.0663 | 0.00066883 | 4.2047
361.1671 | 361.163 | 0.0041525 | 11.4976
383.1097 | 383.1143 | -0.0046523 | -12.1435
121.03 | 121.0295 | 0.00050884 | 4.2043
361.1672 | 361.163 | 0.004203 | 11.6375
579.172 | 579.1719 | 4.5813e-05 | 0.0791
147.0671 | 147.0663 | 0.00075054 | 5.1034
271.0615 | 271.0612 | 0.00030704 | 1.1327
104.0359 | 104.0353 | 0.00055257 | 5.3113
163.0423 | 163.0401 | 0.0022513 | 13.8084
285.0406 | 285.0404 | 0.00018382 | 0.6449
267.0737 | 267.0735 | 0.00024063 | 0.90097
191.0204 | 191.0197 | 0.00070517 | 3.6916
133.0524 | 133.0506 | 0.0018032 | 13.5528
193.0511 | 193.0506 | 0.00043372 | 2.2466
215.1659 | 215.1653 | 0.00060306 | 2.8028
115.0042 | 115.0037 | 0.00051963 | 4.5184
133.0149 | 133.0143 | 0.00060096 | 4.518
193.051 | 193.0506 | 0.00040477 | 2.0967
89.0249 | 89.0244 | 0.00045762 | 5.1404
241.0835 | 241.083 | 0.00047882 | 1.9861
128.0359 | 128.0353 | 0.00055061 | 4.3005
121.0278 | 121.0295 | -0.0017191 | -14.2037
165.0561 | 165.0557 | 0.00040567 | 2.4578
72.9936 | 72.9931 | 0.00049391 | 6.7665
387.1299 | 387.1296 | 0.00031142 | 0.80442
145.015 | 145.0143 | 0.00076353 | 5.2652
301.0718 | 301.0717 | 8.0175e-05 | 0.2663
89.0249 | 89.0244 | 0.00044144 | 4.9587
149.0474 | 149.0455 | 0.001812 | 12.1577
241.0833 | 241.083 | 0.00027533 | 1.1421
187.1344 | 187.134 | 0.00043066 | 2.3013
347.0385 | 347.0398 | -0.0013616 | -3.9236
419.1351 | 419.1347 | 0.00037821 | 0.90236
129.0563 | 129.0557 | 0.0005508 | 4.2679
419.135 | 419.1347 | 0.00032486 | 0.77507
177.0928 | 177.0921 | 0.00066105 | 3.7328
151.0268 | 151.0262 | 0.00060682 | 4.018
151.0405 | 151.0401 | 0.00046162 | 3.0563
346.0569 | 346.0558 | 0.0010927 | 3.1577
303.0514 | 303.051 | 0.00038081 | 1.2566
315.052 | 315.051 | 0.00094711 | 3.0062
303.0514 | 303.051 | 0.00038604 | 1.2739
296.1001 | 296.0997 | 0.00039185 | 1.3234
285.0409 | 285.0404 | 0.00045268 | 1.5881
327.2338 | 327.233 | 0.00083972 | 2.5661
187.0981 | 187.0976 | 0.00055219 | 2.9513
88.9885 | 88.988 | 0.00049657 | 5.5802
267.0514 | 267.0479 | 0.0034864 | 13.0552
181.051 | 181.0507 | 0.00023938 | 1.3222
296.0998 | 296.0997 | 4.8999e-05 | 0.16548
167.021 | 167.0211 | -6.8408e-05 | -0.40957
137.0249 | 137.0244 | 0.0004968 | 3.6257
163.0405 | 163.0401 | 0.00042385 | 2.5997
161.0463 | 161.0455 | 0.00071476 | 4.4383
121.0283 | 121.0295 | -0.0012291 | -10.1558
188.0574 | 188.0564 | 0.00091993 | 4.8918
87.0092 | 87.0088 | 0.00040847 | 4.6946
347.0411 | 347.0398 | 0.0012566 | 3.6208
197.0459 | 197.0455 | 0.00038126 | 1.9349
363.0362 | 363.0347 | 0.0014221 | 3.9173
403.2128 | 403.2126 | 0.00021753 | 0.53949
347.0444 | 347.0398 | 0.0045708 | 13.1709
387.1299 | 387.1296 | 0.0002496 | 0.64474
145.0512 | 145.0506 | 0.00052001 | 3.585
223.1348 | 223.134 | 0.00085558 | 3.8344
115.0041 | 115.0037 | 0.00038688 | 3.364
197.0461 | 197.0455 | 0.00058167 | 2.952
337.0569 | 337.0555 | 0.0013966 | 4.1435
75.0093 | 75.0088 | 0.00050047 | 6.6721
269.0464 | 269.0455 | 0.00092484 | 3.4375
145.0147 | 145.0143 | 0.00044687 | 3.0816
157.0516 | 157.0507 | 0.00086927 | 5.535
151.0405 | 151.0401 | 0.00043397 | 2.8732
103.0042 | 103.0037 | 0.000538 | 5.2231
117.0199 | 117.0193 | 0.00052486 | 4.4853
305.0671 | 305.0667 | 0.00033473 | 1.0972
132.0308 | 132.0302 | 0.00053568 | 4.0572
137.0363 | 137.0357 | 0.0006662 | 4.8615